## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 站区监控 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站区监控 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
站区监控
1 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:服务器专用硬盘(6T) | 台 |  | 1
2 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24路网络交换机 | 台 |  | 1
3 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.规格:UPS不间断电源 2.型号:单相,2kVA,应急时间不小于120min | 套 |  | 1
4 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:24路网络硬盘录像机NVR（含软件） | 台 |  | 1
5 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:视频终端监视器 2.规格:50″ | 台 |  | 1
6 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内网络半球摄像机 2.类别:200万像素 3.安装方式:吸顶 | 台 |  | 4
7 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外网络一体摄像机 2.类别:200万像素 3.安装方式:杆上 | 台 |  | 12
8 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:埋地 | m |  | 957.93
9 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:沿钢架明敷 | m |  | 331.06
10 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KYJV-3*1.5 3.敷设方式、部位:穿管 | m |  | 727.7
11 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电气配线 2.规格:六类网线 3.敷设方式:穿管 | m |  | 58.5
12 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:电气配线 2.规格:六类屏蔽网线 3.敷设方式:穿管 | m |  | 669.5
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08