## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 黄石临空经济区科创中心项目政企服务中心B区-安装 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石临空经济区科创中心项目政企服务中心B区-安装 |  |  |  |  | 标段：黄石临空经济区科创中心项目政企服务中心 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程
配电装置
1 | 030402006001 | 断路器 | 1.名称:C65N断路器（单极开关） 2.型号:C65N C16/1P 3.容量(A):额定电流为16A | 组 |  | 2
2 | 030402006002 | 断路器 | 1.名称:C65N断路器（两极开关） 2.型号:C65N C20/2P 0.003 3.容量(A):额定电流为20A | 组 |  | 6
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格、型号:86型,250V,10A 3.安装方式:距地0.3m | 个 |  | 38
4 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全地插座 2.规格、型号:86型,250V,10A | 个 |  | 6
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒 | 个 |  | 142
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED装饰吊灯 2.型号:详见图纸设计 | 套 |  | 6
7 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.名称:成品线性灯条、LED灯带 2.型号:详见图纸设计 | m |  | 35.05
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 |  | 1
分部小计
配管配线
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG管-20 3.配置形式:WC/SCE | m |  | 141.43
10 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.配置形式:WC/SCE | m |  | 446.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石临空经济区科创中心项目政企服务中心B区-安装 |  |  |  |  | 标段：黄石临空经济区科创中心项目政企服务中心 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ2.5mm2 3.材质:铜芯 | m |  | 1580.24
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ4mm2 3.材质:铜芯 | m |  | 1358.86
13 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽 2.规格:宽mm*深mm70*70 | m |  | 11.4
分部小计
弱电配线
14 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:暗装单口信息插座 2.规格:E86ZDTN8-2 RJ45 3.安装方式:距地0.3米 4.底盒材质、规格:86型 | 个 |  | 29
15 | 030411006002 | 插座底盒 | 1.名称:插座底盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 | 个 |  | 29
16 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG管 DN20 3.配置形式:CC、WC | m |  | 132.69
17 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔堵槽 2.规格:宽mm*深mm70*70 | m |  | 8.7
18 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.配线形式:管内配线 3.规格:UTP5e-UTP | m |  | 139
19 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试内容:双绞线缆测试 | 链路 |  | 7
分部小计
分部小计
给排水管道
给水管道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石临空经济区科创中心项目政企服务中心B区-安装 |  |  |  |  | 标段：黄石临空经济区科创中心项目政企服务中心 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质、规格:PPR De50 3.连接形式:热熔连接 4.其他:管道支架、管卡、托钩、压力试验及吹、洗要求:详见设计图纸或满足施工规范要求 | m |  | 3.65
21 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质、规格:PP-R De25 3.连接形式:热熔连接 4.其他:管道支架、管卡、托钩、压力试验及吹、洗要求:详见设计图纸或满足施工规范要求 | m |  | 65.65
22 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质、规格:PP-R De20 3.连接形式:热熔连接 4.其他:管道支架、管卡、托钩、压力试验及吹、洗要求:详见设计图纸或满足施工规范要求 | m |  | 1.2
23 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质、规格:PP-R De15 3.连接形式:热熔连接 4.其他:管道支架、管卡、托钩、压力试验及吹、洗要求:详见设计图纸或满足施工规范要求 | m |  | 9.1
24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀DN25 | 个 |  | 1
25 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀DN20 | 个 |  | 2
分部小计
排水管道
26 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:室内排水管 2.材质、规格:UPVC De50 3.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:详见设计图纸或满足施工规范要求 | m |  | 2.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石临空经济区科创中心项目政企服务中心B区-安装 |  |  |  |  | 标段：黄石临空经济区科创中心项目政企服务中心 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 031004014002 | 地漏 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 |  | 1
28 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人工挖管沟 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:详见设计说明或满足施工规范要求 | m3 |  | 0.45
29 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:合格土 | m3 |  | 0.45
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08