## Sheet1
黄金湖水产品加工项目
地块线路迁改工程 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  |  |  | 造 价咨询人：
|  |  | (单位盖章) | [6 empty] | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  |  |  | 或其授权人：
编 制 人： |  |  | (签字或盖章) |  | 复 核 人： |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： |  |  | (造价人员签字盖专用章) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
|  |  | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  |  |  |  | 年 月 日
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄金湖水产品加工项目地块线路迁改工程 | [6 empty] | 标段：黄金湖水 产品加工项目地 块线路迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中
暂估价
10kV线路部分
1 | 030410003004 | 导线架设 |  | 1.名称:导线架设 2.型号:架空绝缘导线,AC1kV ,JKLYJ,150 |  | km |  | 0.72
2 | 030410003008 | 导线架设 |  | 1.名称:利旧安装架空绝缘导 线 2.型号:AC10kV，JKLYJ,70 |  | km |  | 0.06
3 | 030410003009 | 导线架设 |  | 1.名称:利旧安装架空绝缘导 线 2.型号:AC1kV，JKLYJ,70 |  | km |  | 0.4
4 | 171402018001 | 电度表 |  | 1.名称:利旧安装三相表箱 |  | 块 |  | 2
5 | 030410001001 | 电杆组立 |  | 1.名称:非预应力水泥杆 190* 12m |  | 基 |  | 2
6 | 030410001002 | 电杆组立 |  | 1.名称:非预应力水泥杆 230* 12m |  | 基 |  | 6
7 | 030410002001 | 横担组装 |  | 1.名称:直线横担 A11,HD1-1 5/8008, φ205 |  | 组 |  | 1
8 | 030410002006 | 横担组装 |  | 1.名称:耐张横担 B12,HD3-1 5/7508, φ245 |  | 组 |  | 1
9 | 030410002007 | 横担组装 |  | 1.名称:低压单担A11,HD1-15 /8008, φ205 |  | 组 |  | 1
10 | 030410002008 | 横担组装 |  | 1.名称:低压双担D12,HD2-15 /7508, φ245 |  | 组 |  | 10
11 | 030410002003 | 横担组装 |  | 1.名称:针式瓷绝缘子 |  | 只 |  | 16
12 | 030410002004 | 横担组装 |  | 1.名称:交流盘形悬式瓷绝缘子 |  | 片 |  | 32
13 | 030410004008 | 杆上设备 |  | 1.名称:绝缘穿刺接地线夹 |  | 组 |  | 4
14 | 080802013002 | 标识牌 |  | 1.名称:标识牌 |  | 块 |  | 23
15 | 03B001 | 10kV线路接 引流线 |  | 1.10kV线路接引流线 2.带电接火 |  | 三相/ 次 |  | 1
16 | 03B002 | 10kV线路断 引流线 |  | 1.10kV线路断引流线 2.带电解火 |  | 三相/ 次 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄金湖水产品加工项目地块线路迁改工程 | [6 empty] | 标段：黄金湖水 产品加工项目地 块线路迁改工程 |  |  |  | 第 2 页 |  | 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 03B003 | 柴油发电机 |  | 1.0.4kv低压发电机 |  | 台/次 |  | 1
分部小计
水泥杆基础
18 | 040303002001 | 水泥杆基础 |  | 1.无筋基础 230*12m |  | 座 |  | 6
分部小计
台变部分
19 | 030401001001 | 油浸电力变压器 |  | 1.名称:利旧安装油浸式变压 器 2.型号:S13-200kVA |  | 台 |  | 1
20 | 030410004001 | 杆上设备 |  | 1.名称:交流避雷器 |  | 组 |  | 1
21 | 030410004002 | 杆上设备 |  | 1.名称:户外跌落式熔断器 |  | 组 |  | 1
22 | 030410004003 | 杆上设备 |  | 1.名称:利旧安装综合一体配电箱 |  | 台 |  | 1
23 | 030410004004 | 杆上设备 |  | 1.名称:变压器绝缘罩 |  | 组 |  | 1
24 | 030410004005 | 杆上设备 |  | 1.名称:避雷器绝缘罩 |  | 组 |  | 1
25 | 030410004006 | 杆上设备 |  | 1.名称:熔断器绝缘护罩 |  | 组 |  | 1
26 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1.名称:绝缘铜导线 2.规格:JKTRYJ-10kV-35 |  | m |  | 15
27 | 030410003002 | 导线架设 |  | 1.名称:架空绝缘导线 2.规格:AC10kV，JKLYJ,70 |  | km |  | 0.045
28 | 030410003003 | 导线架设 |  | 1.名称:架空绝缘导线 2.规格:JKLYJ-1-240 |  | km |  | 0.04
29 | 030410002005 | 横担组装 |  | 1.名称:线路柱式瓷绝缘子 |  | 只 |  | 12
30 | 030410004007 | 杆上设备 |  | 1.名称:穿刺接地线夹 |  | 组 |  | 1
31 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1.名称:变压器台架铁附件 |  | kg |  | 415
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄金湖水产品加工项目地块线路迁改工程 | [6 empty] | 标段：黄金湖水 产品加工项目地 块线路迁改工程 |  |  |  | 第 3 页 |  | 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1.接地母线 |  | m |  | 45
33 | 030409001001 | 接地极 |  | 1.接地极 |  | 根 |  | 6
34 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1.接地装置 |  | 组 |  | 1
35 | 030408002001 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 ZR-KVVP22 -10× 4 |  | m |  | 10
36 | 030408002002 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 ZR-KVVP22 -10× 2.5 |  | m |  | 10
37 | 030408002003 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 ZR-KVVP22 -10× 1.5 |  | m |  | 10
38 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:PVC管 2.规格: φ150 |  | m |  | 4
39 | 080802013001 | 标识牌 |  | 1.标识牌 |  | 块 |  | 5
40 | 030408010001 | 防火涂料 |  | 1.防火涂料 |  | kg |  | 5
分部小计
拆除部分
41 | 030410001003 | 电杆组立 |  | 1.名称:拆除水泥杆 190*12m |  | 基 |  | 5
42 | 030410001004 | 电杆组立 |  | 1.名称:拆除水泥杆 190*10m |  | 基 |  | 3
43 | 030410003005 | 导线架设 |  | 1.名称:拆除架空绝缘导线,AC 10kV,JKLYJ,70 |  | km |  | 0.3
44 | 030410003007 | 导线架设 |  | 1.名称:拆除架空绝缘导线,AC 1kV,JKLYJ,70 |  | km |  | 1
45 | 030401001002 | 油浸电力变压器 |  | 1.名称:拆除油浸式变压器 S1 3-200kVA |  | 台 |  | 1
46 | 030410004010 | 杆上设备 |  | 1.名称:拆除避雷器 |  | 组 |  | 1
47 | 030410004011 | 杆上设备 |  | 1.名称:拆除熔断器 |  | 组 |  | 1
48 | 030410004012 | 杆上设备 |  | 1.名称:拆除综合一体配电箱 |  | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄金湖水产品加工项目地块线路迁改工程 | [6 empty] | 标段：黄金湖水 产品加工项目地 块线路迁改工程 |  |  |  | 第 4 页 |  | 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 030410004009 | 杆上设备 |  | 1.名称:拆除刀闸 |  | 组 |  | 1
50 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1.名称:拆除变压器台架 |  | kg |  | 415
51 | 171603005001 | 成品表箱 |  | 1.名称:拆除三相表箱 |  | 个 |  | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08